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    Россия, 111141, г. Москва

Ул. Плеханова, д.17
ОТЧЕТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ООО «Клинтаун Сервис».
на жилом комплексе «Покровский Берег»

ЗА ПЕРИОД С «01» Января 2016 г. ПО «31» Января 2016 г.

На основании договора об оказании услуг

 по техническому обслуживанию инженерных систем, уборки внутренних помещений и прилегающей территории объекта.
Содержание
1.Техническое обслуживание
1.1.Планово-предупредительные работы и ежедневное техническое обслуживание.
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1.Техничсекое обслуживание.
1.1 Планово-предупредительные работы и ежедневное техническое обслуживание.
1.1.1.В период с 01.01.-31.01.2016 г., в полном объеме выполнялось комплексное обслуживание объекта ТСЖ «Покровский берег», в соответствии с утвержденным графиком планово-профилактических работ. Проведение данных видов работ необходимо для обеспечения безаварийной эксплуатации инженерных систем комплекса.
Таблица № 1. Анализ проведения планово-профилактических работ.       

	№ п.п
	Наименование систем
	Устранение выявленных неисправностей

	1

	Система горячего и холодного водоснабжения, канализация
	 Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем водоснабжения и водоотведения корпусов №1-5 №10. Снятие показаний общедомовых счетчиков водоснабжения.

	2
	Система вентиляции
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем вентиляции корпусов №1-№5 и №10.

	3
	Система кондиционирования
	Работы по контролю функционирования систем кондиционирования корпусов №1-5

	4
	Система охранного телевидения
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике системы видеонаблюдения  корпусов №1-5 и №10.

	5
	Система теплоснабжения
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем теплоснабжения корпусов №1-№10. Снятие показаний общедомовых счетчиков теплоснабжения.

	6
	Система электроснабжение
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем электроснабжения корпусов №1-№5 и №10. Снятие показаний общедомовых электросчетчиков общедомовых систем.

	7
	Система контроля доступа


	Комплекс работ по контролю функционирования профилактике системы контроля доступа  корпусов №1-5 и №10.


1.1.2. Вывод.
После проведения планово-предупредительных работ инженерные системы находятся в технически исправном состоянии.
 1.2.Анализ работы единого центра диспетчеризации.
1.2.1.Все заявки, поступающие в центр диспетчеризации от жильцов комплекса ТСЖ «Покровский берег», фиксируются в журнале заявок c указанием времени поступления заявки, с названием помещения, наименованием неисправности и окончание работ по данной заявке.
Таблица  № 2 Статистика обработки кол-ва поступивших  заявок от жильцов в период с 1.01.-31.01.2016 года (сбор данных из журнала  поступления заявок на объекте.)                  
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1.2.1Вывод.

Все заявки  выполнены полностью и в срок.
1.3.Устранение несоответствий по жилому комплексу.
1.3.1.Подведение итогов по выполненным работам.
Таблица № 3   Текущий ремонт.
	№ п.п.
	Наименование работ

	1
	Замена светильников освещения лестничных маршей корпуса №10, секция 1 в количестве 24 шт.

	2
	Замена неисправных ламп освещения МОП корпуса №1-5 и №10.

	3
	Очистка и промывка корзины КНС. 

	4
	Смонтирована система видеонаблюдения в помещении офиса ТСЖ.

	5
	Частично заменены решетки водоприемных лотков в подземных паркингах корпусов №1-5. 

	6
	Замена разрушенных водоприемных лотков на отмостках корпусов №1-№5.

	7
	Восстановление мест разъединения водосточных труб.

	8
	Замена смесителей в темных комнатах корпусов №4-5.  

	9
	АРМ «Орион» дополнено функционалом рассылки СМС о срабатывании пожарной сигнализации.

	10
	Восстановление работы въездных ворот в паркинге корпуса №5.

	11
	Восстановление бордюрной плитки корпусов №2-4.

	12
	Восстановление потолка в холле корпуса №3.

	13
	Восстановление работоспособности въездных ворот паркинга корпуса №3. 


2.Клининговые услуги
2.1.Выполненные работы по уборке, а также озеленению комплекса.
2.1.1 Подведение итогов по выполненным работам в период с 01.01.2016-31.01.2016
Таблица №4 Анализ выполненных работ.
	Дата
	Наименование работ

	1.01.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 5 корпуса. Уборка снега.

	2.01.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 10 корпуса.

	3.01.2016
	Уборка территории от снега, посыпка брусчатки реагентом.

	4.01.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 1  корпуса.

	5.01.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 2 корпуса.

	6.01.2016
	Уборка территории от  снега, скол льда. Уборка паркинга  3 корпуса.

	7.01.2016
	Уборка территории от снега, скол льда. Уборка паркинга 4 корпуса.

	8.01.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 5 корпуса.

	9.01.2016
	Уборка территории от снега, скол льда. Уборка паркинга 10 корпуса.

	11.01.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 1 корпуса.

	12.01.2016
	Уборка территории от снега, скол льда. Уборка паркинга 2 корпуса.

	13.01.2016
	Уборка территории от снега, скол льда. Уборка паркинга 3 корпуса.

	14.01.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 4 корпуса.

	15.01.2016
	Уборка территории от снега, скол льда. Уборка паркинга 5 корпуса.

	16.01.2016
	Уборка территории от снега, посыпка брусчатки реагентом. Уборка паркинга 10

	18.01.2016
	Уборка территории от снега. Уборка снега за корпусом 1. Уборка паркинга 1 корпуса.

	19.01.2016
	Уборка территории от снега. Скол льда на ступеньках. Уборка паркинга 2 корпуса.

	20.01.2016
	Уборка территории, скол льда на детской площадки. Уборка паркинга 3 корпуса.

	21.01.2016
	Уборка территории от снега, посыпка брусчатки реагентом. Уборка паркинга 4 корпуса.

	22.01.2016
	Уборка территории. Посыпка брусчатки реагентом. Уборка паркинга 5 корпуса.

	23.01.2016
	Уборка территории от снега. Уборка детской площадки. Уборка паркинга 10 корпуса.

	25.01.2016
	Погрузка снега в контейнер. Зачистка территории от снега. Уборка паркинга 1 корпуса.

	26.01.2016
	Уборка территории. Уборка снега за корпусами 2,3,4. Уборка паркинга 10 корпуса.

	27.01.2016
	Уборка территории. Уборка снега за корпусами 5,10. Уборка территории 1 корпуса.

	28.01.2016
	Уборка территории от снега. Погрузка снега в контейнер. Уборка 2 паркинга.

	29.01.2016
	Уборка территории от снега. Посыпка реагентом. Уборка паркинга 3 корпуса.

	30.01.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 4 корпуса.

	31.01.2016
	Уборка площадки кондиционеров корпусов №1-5


2.1.2.Вывод
Работы выполнялись с соблюдением  ежедневной программы уборки, указанной в договоре.
Руководитель СЭ ООО «Клинтаун Сервис»                                                                                      Филясов А.А.
Главный инженер ТСЖ «Покровский Берег»                                                                                    Борцов А.Е.
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