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    Россия, 111141, г. Москва

Ул. Плеханова, д.17
ОТЧЕТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
на жилом комплексе «Покровский Берег»

ЗА ПЕРИОД С «01» Марта 2016 г. ПО «31» Марта 2016 г.

На основании договора об оказании услуг

 по техническому обслуживанию инженерных систем, уборки внутренних помещений и прилегающей территории объекта.
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1.Техничсекое обслуживание.
1.1. Планово-предупредительные работы и ежедневное техническое обслуживание.
1.1.1.В период с 01.03.-31.03.2016 г., в полном объеме выполнялось комплексное обслуживание объекта ТСЖ «Покровский берег», в соответствии с утвержденным графиком планово-профилактических работ. Проведение данных видов работ необходимо для обеспечения безаварийной эксплуатации инженерных систем комплекса.
Таблица № 1. Анализ проведения планово-профилактических работ.       

	№ п.п
	Наименование систем
	Устранение выявленных неисправностей

	1

	Система горячего и холодного водоснабжения, канализация
	 Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем водоснабжения и водоотведения корпусов №1-5 и №10. Снятие показаний общедомовых счетчиков водоснабжения.

	2
	Система вентиляции
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем вентиляции корпусов №1-5 и №10.

	3
	Система кондиционирования
	Работы по контролю функционирования систем кондиционирования корпусов №1-5 и №10.

	4
	Система охранного телевидения
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике системы видеонаблюдения  корпусов №1-5 и №10.

	5
	Система теплоснабжения
	Комплекс работ по функционированию, профилактике систем теплоснабжения корпусов №1-5 и №10. Снятие показаний общедомовых счетчиков теплоснабжения.

	6
	Система электроснабжение
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем электроснабжения корпусов №1-5 и №10. Снятие показаний общедомовых электросчетчиков общедомовых систем.

	7
	Система контроля доступа


	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике системы контроля доступа  корпусов №1-5 и №10.


1.1.2. Вывод.
После проведения планово-предупредительных работ инженерные системы находятся в технически исправном состоянии.
 1.2.Анализ работы единого центра диспетчеризации.
1.2.1.Все заявки, поступающие в центр диспетчеризации от жильцов комплекса ТСЖ «Покровский берег», фиксируются в журнале заявок c указанием времени поступления заявки, с названием помещения, наименованием неисправности и окончание работ по данной заявке.
Таблица  № 2 Статистика обработки кол-ва поступивших  заявок от жильцов в период с 1.03.-31.03.2016 года (сбор данных из журнала  поступления заявок на объекте.)                  
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1.2.1Вывод.

Все заявки  выполнены полностью и в срок.
1.3.Устранение несоответствий по жилому комплексу.
1.3.1.Подведение итогов по выполненным работам.
Таблица № 3   Текущий ремонт.
	№ п.п.
	Наименование работ

	1
	Восстановление потолка (шпаклевка, грунтовка, покраска) в фае корпуса №4 1 этаж.

	2
	Перенос (демонтаж, монтаж, регулировка) видеокамеры на корпусе №10

	3
	Монтаж видеонаблюдения корпуса №2. подъезд 2. 

	4
	Замена доводчика на калитки въездного поста.

	5
	Восстановление работы автоматического шлагбаума на выездном посту.

	6
	Замена вышедших из строя ламп освещения МОП.

	7
	Установка датчиков движения на лестничных маршах корпуса №10 

	8
	Ремонт погружного  насоса в ТП корпуса №10

	9
	Ремонт считывателя въездных ворот в паркинг корпуса №10

	10
	Замена  доводчика входной двери корпуса №2 подъезд 2 .

	11
	Ремонт погружного насоса в паркинге корпуса №2

	12
	Восстановление мест обрушений облицовочного камня на цокольных участках строений и подпорных стенах.

	13
	Произведена очистка и промывка корзины КНС.


2.Клининговые услуги
2.1.Выполненные работы по уборке, а также озеленению комплекса.
2.1.1 Подведение итогов по выполненным работам в период с 01.03.2016-31.03.2016
Таблица №4 Анализ выполненных работ.
	Дата
	Наименование работ

	1.03.2016
	Уборка территории. Рыхление сугробов. Уборка паркинга 2 корпуса.

	2.03.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 3 корпуса. Очистка от снега площадки для выгула собак.

	3.03.2016
	Уборка территории от снега, скол наледи со ступенек. Уборка паркинга 4 корпуса.

	4.03.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 5 корпуса. Скол льда на отмостках.

	5.03.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 10 корпуса. Погрузка снега в контейнер.

	7.03.2016
	Уборка территории. Посыпка реагента. Уборка паркинга 1 корпуса.

	8.03.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 2 корпуса.

	9.03.2016
	Уборка территории от снега. Погрузка снега в контейнер. Уборка паркинга 3 корпуса.

	10.03.2016
	Уборка территории, очистка снега с детской площадки. Уборка паркинга 4 корпуса.

	11.03.2016
	Уборка территории, посыпка брусчатки и ступеньки реагентом. Уборка паркинга 5 корпуса.

	12.03.2016
	Уборка территории. Уборка снега с отмосток 1,2,3,4,5 корпуса. Уборка паркинга 10 корпуса.

	14.03.2016
	Уборка территории от снега. Рыхление сугробов по территории. Уборка паркинга 1 корпуса.

	15.03.2016
	Уборка территории. Мойка контейнеров под мусор. Уборка паркинга 2 корпуса.

	16.03.2016
	Уборка территории. Рыхление сугробов. Уборка паркинга 3 корпуса.

	17.03.2016
	Уборка территории. Рыхление сугробов. Уборка паркинга 4 корпуса.

	18.03.2016
	Уборка территории. Уборка мусора и остановки за территории. Уборка паркинга 5 корпуса.

	19.03.2016
	Уборка территории. Чистка брусчатки от реагента. Уборка паркинга 10 корпуса.

	21.03.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 1 корпуса.

	22.03.2016
	Уборка территории. Замена привода на тракторе МЗТ-82. Уборка паркинга 2 корпуса.

	23.03.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 3 корпуса.

	24.03.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 4 корпуса. Рыхление сугробов.

	25.03.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 5 корпуса. Уборка листвы с газона за корпусами №1.2.3.

	26.03.2016
	Уборка Территории. Уборка паркинга 10 корпуса. Уборка листвы с газона за корпусами №4.5.10 

	28.03.2016
	Уборка территории. Рыхление снега на центральной площадке.

	29.03.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 1 корпуса. Рыхление сугробов по территории.

	30.03.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 2 корпуса. Сбор листвы по территории.

	31.03.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 3 корпуса. Уборка за корпусами.


2.1.2.Вывод
Работы выполнялись с соблюдением  ежедневной программы уборки, указанной в договоре.
Руководитель СЭ ООО «Клинтаун Сервис»                                                                             Филясов А.А.

Главный инженер ТСЖ «Покровский Берег»                                                                          Борцов А.Е.
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