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ООО «Клинтаун Сервис»




    Россия, 111141, г. Москва

Ул. Плеханова, д.17
ОТЧЕТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
ООО «Клинтаун Сервис» на жилом комплексе «Покровский Берег»

за период с «01» апреля 2016 г. по «30» апреля 2016 г.

На основании договора об оказании услуг по техническому обслуживанию 

инженерных систем, уборки внутренних помещений и прилегающей территории объекта.
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1.Техничсекое обслуживание.
1.1 Планово-предупредительные работы и ежедневное техническое обслуживание.
1.1.1.В период с 01.04.-30.04.2016 г., в полном объеме выполнялось комплексное обслуживание объекта ТСЖ «Покровский берег», в соответствии с утвержденным графиком планово-профилактических работ. Проведение данных видов работ необходимо для обеспечения безаварийной эксплуатации инженерных систем комплекса.
Таблица № 1. Анализ проведения планово-профилактических работ.       

	№ пп
	Наименование систем
	Устранение выявленных неисправностей

	1


	Система горячего и холодного водоснабжения, канализация
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем водоснабжения и водоотведения корпусов №1- №10. Снятие показаний общедомовых узлов учета водоснабжения.

	2
	Система вентиляции
	Комплекс работ по контролю функционирования профилактике систем вентиляции корпусов №1-№5 и №10.

	3
	Система кондиционирования
	Работы по контролю функционирования систем кондиционирования корпусов №1-5

	4
	Система охранного телевидения
	Комплекс работ по контролю функционирования профилактике системы видеонаблюдения  корпусов №1- №10.

	5
	Система электроснабжение
	Комплекс работ по контролю функционирования профилактике систем электроснабжения корпусов №1-№5 и №10. Снятие показаний общедомовых узлов учета электрической энергии.

	6
	Система контроля доступа


	Комплекс работ по контролю функционирования профилактике системы контроля доступа  корпусов №1- №10.

	7
	Система  теплоснабжения
	Работы в объеме подготовки к летнему периоду на корпусах №1-№10. 


1.1.2. Вывод: после проведения планово-предупредительных работ инженерные системы находятся в технически исправном состоянии.
 1.2.Анализ работы единого центра диспетчеризации.
1.2.1.Все заявки, поступающие в центр диспетчеризации от жильцов комплекса ТСЖ «Покровский берег», фиксируются в журнале заявок c указанием времени поступления заявки, адреса заявителя, описанием неисправности и отметкой о выполнении работ по данной заявке.
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Таблица  № 2 Статистика обработки кол-ва поступивших  заявок от жильцов в период с 1.04.-30.04.2016 года (сбор данных из журнала  поступления заявок на объекте.)                  

1.2.1Вывод: Все заявки  выполнены полностью и в срок не превышающий нормативный.
1.3.Устранение несоответствий по жилому комплексу.
1.3.1.Подведение итогов по выполненным работам.
Таблица № 3   Текущий ремонт.
	№ п.п.
	Наименование работ

	1
	Восстановление работы автоматического шлагбаума на въездном посту.

	2
	Замена контролера доступа, входной двери в паркинг корпуса №3.

	3
	Замена неисправных ламп освещения МОП корпусов №1-10 .

	4
	Замена контролера доступа, входной двери в паркинг корпуса №4   

	5
	Выполнены работы по обновлению дорожной разметки.

	6
	Восстановление работы считывателя на калитке между корпусами №3 и №4.

	7
	Установлены датчики движения  за корпусом №2. в кол-ве 2 штук.

	8
	Устранена протечка в системе ГВС корпус №3 в фае подъезда 1.

	9
	Установлены счетчики и краны для полива в летний период.

	10
	 Обслужены и установлены насосы для фонтана.

	11
	Восстановление брусчатки после просадки грунта у корпуса №4.

	12
	Ремонт доводчика входной двери подъезда корпуса №10.

	13
	Восстановление мест обрушений облицовочного камня на цокольных участках строений и подпорных стенах.

	14
	Замена пришедшего в негодность сгона и крана на трубопроводе системы приточной вентиляции корпуса №5. Сварочные и слесарные работы. 

	15
	Устранена неисправность ворот паркинга корпуса №3 

	16
	Произведена чистка и промывка корзины КНС.

	17
	Восстановление потолка (шпаклевка, грунтовка, покраска) в холе корпуса №5 на 6 этаже. 

	18
	Замена пришедшего в негодность  крана на трубопроводе системы ХВС корпуса №10. Отключение и слив системы водоснабжения корпуса №10. Сварочные и слесарные работы.

	19
	Перенос видеокамер с крыши трансформаторной подстанции на отдельно-стоящие опоры.

	20
	Покраска фонарных столбов уличного освещения.

	21
	Демонтаж сололифта в паркинге №1 корпуса №10.

	22
	Устранена неисправность камеры видеонаблюдения на выездном посту.

	23
	Перенос считывателя паркинга №3 корпуса №10 (демонтаж, монтаж, настройка). Восстановление брусчатки.


2.Клининговые услуги
2.1.Выполненные работы по уборке, а также озеленению комплекса.
2.1.1 Подведение итогов по выполненным работам в период с 01.04.2016-30.04.2016
Таблица №4 Анализ выполненных работ.
	Дата
	Наименование работ

	1.04.2016
	Уборка территории от мусора. Уборка листвы и щепы с клумб. Мойка паркинга корпуса №5.

	2.04.2016
	Уборка территории от мусора. Уборка листвы за корпусами №1-10. Мойка паркинга № 10 корпуса.

	3.04.2016
	Уборка территории.

	4.04.2016
	Уборка территории от мусора. Уборка листвы и мусора за корпусом №10.Сбор листвы под кизильником 1 линия. Мойка паркинга №1.

	5.04.2016
	Уборка территории от мусора. Уборка мусора за забором по ул. Береговая. Сбор листвы под кизильником 2 линия. Мойка паркинга корпуса №2

	6.04.2016
	Уборка территории от мусора. Сбор листвы с клумб. Подрезка и подвязка виноградника около ТСЖ. Мойка паркинга №3.

	7.04.2016
	Уборка территории от мусора. Сбор листвы по территории, подсадка газона. Мойка паркинга №4.

	8.04.2016
	Уборка территории. Сбор листвы под кизильником около корпусов №3,4. Раскрывали розы. Мойка паркинга корпуса №5

	9.04.2016
	Уборка территории. Мойка паркинга №10

	10.04.2016
	Уборка территории от мусора.

	11.04.2016
	Уборка территории. Сбор листвы по территории. Мойка паркинга №1

	12.04.2016
	Уборка территории от мусора. Уборка листвы за корпусом №10. Мойка паркинга №2.

	13.04.2016
	Уборка территории. Подрезка кустов гортензии на 1 линии. Мойка паркинга №3.

	14.04.2016
	Уборка территории. Мойка покрытия на детской и спортивной площадках. Мойка паркинга №4.

	15.04.2016
	Уборка территории. Подрезка и подвязка виноградников. Мойка паркинга №5.

	16.04.2016
	Уборка территории от мусора. Разгрузка земли для посадки. Мойка брусчатки за корпусом №10. Мойка паркинга  №10.

	17.04.2016
	Уборка территории за корпусами. Сбор листва по территории.

	18.04.2016
	Уборка территории. Пересадка кустов кизильника от ТСЖ на места высохшего. Мойка паркинга №1.

	19.04.2016
	Уборка территории. Посадка газона около корпуса №5. Мойка паркинга №2

	20.04.2016
	Уборка территории от мусора. Подсыпка земли под кустарники. Мойка паркинга №3

	21.04.2016
	Уборка территории. Формирование клумб для посадки. Подсыпка удобрений под кустарники. Мойка паркинга №4.

	22.04.2016
	Уборка территории. Сбор мусора. Подсыпка земли в вазоны, клумбы. Мойка паркинга №5.

	23.04.2016
	Уборка территории. Удаление сорняков на первой линии. Мойка паркинга №10.

	24.04.2016
	Уборка территории. Сбор мусора за корпусами.

	25.04.2016
	Уборка территории. Подсадка газона по 1 линии. Мойка паркинга №1.

	26.04.2016
	Уборка территории. Пересадка двух туй и посадка ели к корпусу №10. Мойка паркинга №2.

	27.04.2016
	Уборка территории. Мойка фонарей уличного освещения. Мойка паркинга №3.

	28.04.2016
	Уборка территории. Подсадка газона по 2 линии. Мойка паркинга №4

	29.04.2016
	Уборка территории. Подсыпка удобрений под кустарники. Мойка паркинга №5.

	30.04.2016
	Уборка территории от мусора. Мойка паркинга №10.


2.1.2.Вывод: работы выполнялись с соблюдением  ежедневной программы уборки, указанной в договоре.
Руководитель СЭ ООО «Клинтаун Сервис»                                                                                      Филясов А.А.
Главный инженер ТСЖ «Покровский Берег»                                                                                    Борцов А.Е.
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