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Отчет

о проделанной работе OOO «Клинтаун Сервис»
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ООО «Клинтаун Сервис»




    Россия, 111141, г. Москва

Ул. Плеханова, д.17
ОТЧЕТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
ООО «Клинтаун Сервис» на жилом комплексе «Покровский Берег»

за период с «01» мая 2016 г. по «31» мая 2016 г.

На основании договора об оказании услуг по техническому обслуживанию 

инженерных систем, уборки внутренних помещений и прилегающей территории объекта.

Содержание
1.Техническое обслуживание
1.1.Планово-предупредительные работы и ежедневное техническое обслуживание.
1.2.Анализ работы единого центра диспетчеризации.
1.3.Устранение несоответствий по комплексу.
2.Клининговые услуги

2.1.Выполненные работы по уборке, а также озеленению комплекса.
1.Техничсекое обслуживание.
1.1 Планово-предупредительные работы и ежедневное техническое обслуживание.
1.1.1.В период с 01.05.-31.05.2016 г., в полном объеме выполнялось комплексное обслуживание объекта ТСЖ «Покровский берег», в соответствии с утвержденным графиком планово-профилактических работ. Проведение данных видов работ необходимо для обеспечения безаварийной эксплуатации инженерных систем комплекса.
Таблица № 1. Анализ проведения планово-профилактических работ.       

	№пп
	Наименование систем
	Устранение выявленных неисправностей

	1


	Система горячего и холодного водоснабжения, канализация
	Комплекс работ по контролю функционирования и профилактике систем водоснабжения и водоотведения корпусов №1- №10. Снятие показаний общедомовых приборов учета водоснабжения.

	2
	Система вентиляции
	Комплекс работ по контролю функционирования и профилактике систем вентиляции корпусов №1-№5 и №10.

	3
	Система кондиционирования
	Работы по контролю функционирования систем кондиционирования корпусов №1-5

	4
	Система охранного телевидения
	Комплекс работ по контролю функционирования и профилактике системы видеонаблюдения  корпусов №1- №10.

	5
	Система электроснабжение
	Комплекс работ по контролю функционирования и профилактике систем электроснабжения корпусов №1-№5 и №10. Снятие показаний общедомовых узлов учета электрической энергии.

	6
	Система контроля доступа


	Комплекс работ по контролю функционирования и профилактике системы контроля доступа  корпусов №1- №10.


1.1.2. Вывод: после проведения планово-предупредительных работ инженерные системы находятся в технически исправном состоянии.
1.2.Анализ работы единого центра диспетчеризации.
1.2.1.Все заявки, поступающие в центр диспетчеризации от жильцов комплекса ТСЖ «Покровский берег», фиксируются в журнале заявок c указанием времени поступления заявки, с названием помещения, наименованием неисправности и окончание работ по данной заявке.
Таблица  № 2 Статистика обработки кол-ва поступивших  заявок от жильцов в период с 1.05.-31.05.2016 года (сбор данных из журнала  поступления заявок на объекте.)                  
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1.2.1Вывод: все заявки  выполнены полностью и в срок.
1.3.Устранение несоответствий по жилому комплексу.
1.3.1.Подведение итогов по выполненным работам.
Таблица № 3   Текущий ремонт.
	№ п.п.
	Наименование работ

	1
	Замена неисправных ламп освещения МОП корпусов №1-10 .

	2
	Окрашены  люки смотровых колодцев по всей территории.

	3
	Заменены плафоны уличного освещения в кол-ве 3 штук.

	4
	Ведутся работы по установке пожарных светильников.

	5
	Восстановление работы автоматического шлагбаума на выездном посту.

	6
	Восстановление потолка (шпаклевка, грунтовка, покраска) в холе корпуса №5 на 2 этаже.

	7
	Установлены датчики движения  в корпусе №1. в кол-ве 2 штук.

	8
	Устранена протечка в системе ГВС корпус №5 кв. №7 (сварочные и слесарные работы)

	9
	Заменено стекло на двери входной группы корпуса №10.

	10
	Устранена протечка в системе ХВС корпуса №5 кв. №7 (сварочные и слесарные работы)

	11
	Отрегулированы доводчики пожарных дверей в корпусе №10 (жилая секция)

	12
	Устранена течь сгона (заменен) на системе отопления в паркинге 1 корпуса №10.

	13
	Восстановление мест обрушений облицовочного камня на цокольных участках строений и подпорных стенах.

	14
	Ремонт ворот на спортивной площадке (сварочные, слесарные работы) покраска.

	15
	Устранена неисправность ворот паркинга корпуса № 2

	16
	Заменен доводчик двери на входной группе в корпусе № 5

	17
	Окрашены поручни на лестничных спусках корпусов № 2,3,5,10.

	18
	Окрашен забор возле корпуса №5.


2.Клининговые услуги
2.1.Выполненные работы по уборке, а также озеленению комплекса.
2.1.1 Подведение итогов по выполненным работам в период с 01.05.2016-31.05.2016
Таблица №4 Анализ выполненных работ.
	Дата
	Наименование работ

	1.05.2016
	Уборка территории от мусора. Полив клумб, вазонов и газона по территории. Мойка паркинга корпуса №10.

	2.05.2016
	Уборка территории от мусора. Полив газонов и цветов. Мойка паркинга корпуса №1.

	3.05.2016
	Уборка территории. Стрижка газона 1 линия. Полив цветов. Мойка паркинга корпуса №2.

	4.05.2016
	Уборка территории от мусора. Стрижка газона 2 линия. Мойка паркинга корпуса №3.

	5.05.2016
	Уборка территории от мусора.  Стрижка газона 3 линия. Мойка паркинга корпуса №4.

	6.05.2016
	Уборка территории от мусора. Стрижка газона за корпусом №10. Мойка паркинга корпуса №5.

	7.05.2016
	Уборка территории. Полив газонов и клумб по территории комплекса. Мойка паркинга №10.

	8.05.2016
	Уборка территории. Мойка входных зон подъездов. Удобрение роз и гортензий на детской площадке.

	9.05.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга корпуса №1.

	10.05.2016
	Уборка территории от мусора. Стрижка кустов кизильника 1 линия. Стрижка газона за корпусами №1,2.Мойка паркинга №2.

	11.05.2016
	Уборка территории. Стрижка кустов кизильника 2 линия. Стрижка газона за корпусами №3,4. Полив цветов и газонов по территории комплекса. Мойка паркинга корпуса №3.

	12.05.2016
	Уборка территории от мусора. Стрижка кустов кизильника 3 линия. Мойка паркинга корпуса №4.

	13.05.2016
	Уборка территории. Посадка винограда и газона на территории. Полив газонов и цветов. Мойка паркинга корпуса №5.

	14.05.2016
	Уборка территории. Полив газонов и цветов. Уборка паркинга корпуса №10.

	15.05.2016
	Уборка территории. Полив газона и цветов.

	16.05.2016
	Уборка территории от мусора. Стрижка и удобрение газона 1 линия. Прополка и рыхление клумб. Мойка паркинга корпуса №1.

	17.05.2016
	Уборка территории за корпусами. Стрижка и удобрение газона 2 линия. Мойка паркинга корпуса №2.

	18.05.2016
	Уборка территории. Стрижка и удобрение газона 3 линия. Мойка паркинга корпуса №3,10

	19.05.2016
	Уборка территории. Рыхление , полив и опрыскивание «Эпином» бегоний. Прополка роз и кустов гортензий , удобрение туй. Мойка паркинга корпуса №4.

	20.05.2016
	Уборка территории от мусора. Мойка паркинга корпуса №10 (1,2 секция)

	21.05.2016
	Уборка территории. Мойка паркинга корпуса №5.

	22.05.2016
	Уборка территории. Полив газонов.

	23.05.2016
	Уборка территории. Стрижка газона по ул. Береговая и за корпусом №10. Мойка паркинга корпуса №1.

	24.05.2016
	Уборка территории. Стрижка газона по ул. Береговая. Мойка паркинга корпуса №2.

	25.05.2016
	Уборка территории. Чистка брусчатки от мха и травы. Посадка цветов в клумбу у корпуса №1. Покраска вазонов. Мойка паркинга №3.

	26.05.2016
	Уборка территории. Чистка брусчатки от мха и травы. Отмывка фонтанов от высолов Мойка паркинга корпусов №4,5.

	27.05.2016
	Уборка территории. Чистка брусчатки от мха и травы. Оформление клумб около корпуса  №10.

	28.05.2016
	Уборка территории. Стрижка кустов кизильника 2 линия. Мойка паркинга №10 (2,3 секция)

	29.05.2016
	Уборка территории. Удобрение и прополка бегоний.

	30.05.2016
	Уборка территории от мусора. Удобрение газонов 1 линия. Стрижка кустов кизильника. Мойка паркинга корпуса №1.

	31.05.2016
	Уборка территории от мусора. Мойка брусчатки у входных групп. Стрижка кустов кизильника. Мойка паркинга корпуса №2.


2.1.2.Вывод
Работы выполнялись с соблюдением  ежедневной программы уборки, указанной в договоре.
Руководитель СЭ ООО «Клинтаун Сервис»                                                                                      Филясов А.А.
Главный инженер ТСЖ «Покровский Берег»                                                                                    Борцов А.Е.
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