[image: image1.jpg]




ООО «Клинтаун Сервис»
[image: image3.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Сантехнические

19

Электрмонтажные

11

Общестроительные

6

Февраль


    Россия, 111141, г. Москва

Ул. Плеханова, д.17
ОТЧЕТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
на жилом комплексе «Покровский Берег»

ЗА ПЕРИОД С «01» Февраля 2016 г. ПО «29» Февраля 2016 г.

На основании договора об оказании услуг

 по техническому обслуживанию инженерных систем, уборки внутренних помещений и прилегающей территории объекта.
Содержание
1.Техническое обслуживание
1.1.Планово-предупредительные работы и ежедневное техническое обслуживание.
1.2.Анализ работы единого центра диспетчеризации.
1.3.Устранение несоответствий по комплексу.
2.Клининговые услуги.
2.1.Выполненные работы по уборке, а также озеленению комплекс.
1.Техничсекое обслуживание.
1.1 Планово-предупредительные работы и ежедневное техническое обслуживание.
1.1.1.В период с 01.02.-29.02.2016 г., в полном объеме выполнялось комплексное обслуживание объекта ТСЖ «Покровский берег», в соответствии с утвержденным графиком планово-профилактических работ. Проведение данных видов работ необходимо для обеспечения безаварийной эксплуатации инженерных систем комплекса.
Таблица № 1. Анализ проведения планово-профилактических работ.       

	№ п.п
	Наименование систем
	Устранение выявленных неисправностей

	1

	Система горячего и холодного водоснабжения, канализация
	 Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем водоснабжения и водоотведения корпусов №1-5 №10. Снятие показаний общедомовых счетчиков водоснабжения.

	2
	Система вентиляции
	Комплекс работ по контролю функционирования профилактике систем вентиляции корпусов №1-№5 и №10.

	3
	Система кондиционирования
	Работы по контролю функционирования систем кондиционирования корпусов №1-5 

	4
	Система охранного телевидения
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике системы видеонаблюдения  корпусов №1- №10.

	5
	Система теплоснабжения
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем теплоснабжения корпусов №1-5 и №10. Снятие показаний общедомовых счетчиков теплоснабжения

	6
	Система электроснабжение
	Комплекс работ по контролю функционирования, профилактике систем электроснабжения корпусов №1-№5 и №10. Снятие показаний общедомовых электросчетчиков общедомовых систем.

	7
	Система контроля доступа


	Комплекс работ по контролю функционирования профилактике системы контроля доступа  корпусов №1-5 и №10.


1.1.2. Вывод.
После проведения планово-предупредительных работ инженерные системы находятся в технически исправном состоянии.
 1.2.Анализ работы единого центра диспетчеризации.
1.2.1.Все заявки, поступающие в центр диспетчеризации от жильцов комплекса ТСЖ «Покровский берег», фиксируются в журнале заявок c указанием времени поступления заявки, с названием помещения, наименованием неисправности и окончание работ по данной заявке.
Таблица  № 2 Статистика обработки кол-ва поступивших  заявок от жильцов в период с 1.02-29.02.2016  (сбор данных из журнала  поступления заявок на объекте.)                  
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1.2.1Вывод.

Все заявки  выполнены полностью и в срок.
1.3.Устранение несоответствий по жилому комплексу.
1.3.1.Подведение итогов по выполненным работам.
Таблица № 3   Текущий ремонт.
	№ п.п.
	Наименование работ

	1
	Замена пришедшего в негодность сгона и крана на трубопроводе системы ГВС корпуса №5. Отключение и слив системы водоснабжения корпуса №5. Сварочные и слесарные работы.

	2
	Замена неисправных ламп освещения МОП корпуса №1-5 и №10

	3
	Монтаж узла учета ХВС жилой секции корпуса №10

	4
	Монтаж системы видеонаблюдения в паркинге корпуса №10, секция 1

	5
	Замена доводчика калитки на въездном посту

	6
	Восстановление водосточной трубы на корпусе №2

	7
	Восстановление мест разъединения водосточных труб.

	8
	Восстановление водосточной трубы на корпусе №10

	9
	Восстановление  (шпаклевка, грунтовка, покраска)  потолка в холле корпуса №5 после протечки. 50 м2

	10
	Восстановление пожарного шкафа в паркинге корпуса №5. 

	11
	Перенос (демонтаж, монтаж, регулировка) видеокамеры на будке выездного поста.

	12
	Восстановление откосов дверных проемов в офисе ТСЖ после замены дверей

	13
	Восстановление напольной плитки в холле и на лестничных маршах в корпусе № 1

	14
	Ремонт двери паркинга 10 корпуса, секция 1


2.Клининговые услуги
2.1.Выполненные работы по уборке, а также озеленению комплекса.
2.1.1 Подведение итогов по выполненным работам в период с 01.02.2016-29.02.2016
Таблица №4 Анализ выполненных работ.
	Дата
	Наименование работ

	1.02.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 5 корпуса. Разброс снега по территории комплекса.

	2.02.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 10 корпуса.

	3.02.2016
	Уборка территории от снега, Уборка снега за корпусами 1,2,3.

	4.02.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 1  корпуса. Скол льда на детской площадки.

	5.02.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга 2 корпуса. Скол льда на лестницах.

	6.02.2016
	Уборка территории от  снега, посыпка реагента. Уборка за корпусами 4,5. Уборка паркинга  3 корпуса.

	8.02.2016
	Уборка территории от снега. Погрузка снега в контейнер. Уборка паркинга 4 корпуса.

	9.02.2016
	Уборка территории от снега, скол льда. Вывоз снега. Уборка паркинга 5 корпуса.

	10.02.2016
	Уборка территории. Уборка паркинга. Очистка брусчатки.

	11.02.2016
	Уборка территории от снега. Замена щеток на МТЗ-82. Уборка паркинга 10 корпуса.

	12.02.2016
	Уборка территории от снега, очистка снега с центральной площадки. Уборка паркинга 1 корпуса.

	13.02.2016
	Уборка территории от снега, скол льда. Уборка паркинга 2 корпуса.

	15.02.2016
	Уборка территории от снега, скол льда. Уборка паркинга 3 корпуса. Перенос лавочек и столов в паркинг 10 корпуса.

	16.02.2016
	Уборка территории от снега, посыпка брусчатки реагентом. Посыпка лестниц крошкой. Уборка паркинга 4

	17.02.2016
	Уборка территории. Разброс снега по территории.

	18.02.2016
	Уборка территории от снега. Уборка снега за корпусом 3. Уборка паркинга 5 корпуса.

	19.02.2016
	Уборка территории от снега. Уборка паркинга 10 корпуса.

	20.02.2016
	Уборка территории, очистка ступенек центральной площадки от наледи. Уборка паркинга 1 корпуса.

	22.02.2016
	Уборка территории. Посыпка брусчатки реагентом. Уборка паркинга 2 корпуса.

	23.02.2016
	Уборка территории от снега. Спортивной площадки. Уборка паркинга 3 корпуса.

	24.02.2016
	Уборка территории. Погрузка снега в контейнер.

	25.02.2016
	Погрузка снега в контейнер. Зачистка территории от снега. Уборка паркинга 4 корпуса.

	26.02.2016
	Уборка территории. Уборка снега за корпусами 1,2. Уборка паркинга 5 корпуса.

	27.02.2016
	Уборка территории. Уборка снега за корпусами 3,4,5. Уборка территории 10 корпуса.

	29.02.2016
	Уборка территории от снега. Посыпка реагентом. Уборка паркинга 1 корпуса.


2.1.2.Вывод
Работы выполнялись с соблюдением  ежедневной программы уборки, указанной в договоре.
Руководитель СЭ ООО «Клинтаун Сервис»                                                                         Филясов А.А.

Главный инженер ТСЖ «Покровский Берег»
 Борцов А.Е.
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